**Załącznik nr 1**

(pieczęć Wykonawcy)

# FORMULARZ OFERTOWY

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 fabrycznie nowych mierników cęgowych dla WITD we Wrocławiu**

**I. DANE WYKONAWCY:**1. Nazwa Wykonawcy:(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

.....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Siedziba Wykonawcy:

*ul:* ..................................................... *kod:* ............... *miejscowość:* ...............................................

*województwo …*…………………………………………..

3. Adres do korespondencji ( jeśli jest inny niż wskazano w pkt 2):

*ul:* ..................................................... *kod:* ............. *miejscowość:* ................................................

4. NIP: ..........................................

5. REGON: ………………………………………………

6. TEL: ………………………………………….

7. FAX: …………………………….........................

8. E-MAIL: ......................................................................................................................

9. Numer konta bankowego.............................................................................................................

11.Osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań :………………………………………………………………

zgodnie z wpisem do CEIDG/KRS lub załączonym do oferty pełnomocnictwem)

12. OSOBA DO KONTAKTÓW: ................................................

10. TEL.: ......................................

**II. CENA:**

**Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu oraz istotnych postanowieniach umowy:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Zaproponowany model / producent** | **Ilość**  **(sztuki)** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość oferty brutto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Specyfikacja :**  - **zakres pomiarowy** : 0,00mA-20.99mA / 21,0mA-99,9mA,  -**dokładność :**-±(0,2%odcz.+5cyfr) / ±(1,0%odcz.+5cyfr),  **-rozdzielczość :** 0,01mA / 0,1mA,  - **rozmiar przewodu**:Max.4,5 mm,  - **wpływ pola ziemi** : <0,20mA,  - **wyjście analogowe** : DC10mV/mA,  -**zasilanie** : bateryjne  -**środowisko pracy**: -10°C÷50°C,  -**środowisko przechowywania**: - -20°C÷60°C  -**max. wymiary i masa**: 212x40x60 (wys x gł x szer) Waga max.290g,  -**wyświetlacz**: podświetlany LCD odczytujący wartość mA  **Zgodność z normami:**  - spełniający normy europejskie – CE,  **Funkcja pomiarowa:**  -Hold  **Gwarancja:**  -min 2 lata na całe urządzenie pomiarowe,  **Serwis:**  -serwis realizowany na terenie Polski,  **Futerał:**  - do przechowywania urządzenia pomiarowego,  **Instrukcja obsługi :**  -dołączona do urządzenia instrukcja obsługi w języku polskim |  | **2** |  |  |
|  | SUMA | ------ | ------ |  |  |

**Słownie wartość oferty brutto** : ….………………………….………………………………..

Słownie : ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

**III.** Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2 do „Zaproszenia do złożenia oferty”, został przez mnie zaakceptowany i w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

……...................................................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)